Reprezentant beneficiari: VARVARI VASILE

Proiectant: SC AMI PROIECT SRL Bistrita

Spre stiinta:

Primaria Municipiului Bistrita,

Arhitect Sef, Serviciul Urbanism

CATRE:

D-na  HORGA MARIANA

Intrarea Fagului bl. 4 sc. C ap. 56, Bistrita, jud Bistrita – Nasaud

Referitor la sugestiile si propunerile d-voastra exprimate in calitate de vecin al obiectivului propus : “Cladire cu functiuni mixte, cu spatii comerciale, servicii bancare, birouri si apartamente’ pe str. Nasaudului nr. 8, faza Plan Urbanistic Zonal –informarea  si consultarea publicului, beneficiari Varvari Vasile si Irina, Opris Anchidim si Raveca, prin (initiator) Varvari Vasile, va comunicam urmatoarele:

- Distanta dintre cladiri este reglementata si rezulta din prevederile art. 3 din, Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 actualizat, pe care il reproducem in continuare.

Art. 3 (1) Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 ½ ore la solstitiul de iarna a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate

(2) In cazul in care proiectul de amplasare a cladirilor evidentiaza ca distanta dintre cladirile invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederilor de la alin. (1)

- Deci distanta dintre cladiri este conditionata de obtinerea unei insoriri de 1 ½ ore la solstitiul de iarna a incaperilor de locuit, fara a fi stabilita o distanta minima

- In cazul d-voastra deci a blocului 4 de pe Intrarea Fagului, distanta pana la obiectivul propus in regim de inaltime D+P+3E, este de 15 m, egala conform datelor topografice cu inaltimea blocului 4 cu P+4E, situatie in care, in conformitate cu Ordinul MS 119/2014 actualizat, a fost realizat  studiul de insorire, depus la Primaria Municipiului Bistrita.  Conform acestuia insorirea incaperilor de locuit de pe fata blocului 4 nu este afectata de realizarea obiectivului propus.

BENEFICIAR				PROIECTANT

VARVARI VASILE                                   Arh. TAMAS MARCELA