ANEXĂ

la Hotărârea nr............................................

a Consiliului local al municipiului Bistrița

Bunuri care completează anexa nr.3 la Hotărârea nr.48/27.03.2008 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. AQUABIS S.A. Bistrița-Năsăud

| Secţiunea I Bunuri imobile |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Codul de clasificare | ## Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă | Valoarea de inventar (lei) | Situaţia juridica actuala / Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 1.8.7 | Retea de canalizare din cadrul obiectivului de investitii : ''Drum de acces și utilități aferente complexului sportiv polivalent Municipiul Bistrița'' | a) Retea canalizare menajera Strada Valea Ghinzii Conducta canalizare menajeră DN250 -L=2343ml Conducta canalizare refulare DN110- L=1596 ml Stații de pompare – 3 buc b) Retea canalizare menajera Strada Aerodromului Conducta canalizare menajeră DN315 -L=843,20ml Conducta canalizare refulare DN160- L=540 ml Stații de pompare – 1 buc | 2021 | 1.759.158,06 | Domeniu public al municipiului Bistrița |