ANEXA 1

LA HOTARAREA Nr. ……………/………….

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRITA

- INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

" Alimentare cu energie electrica la sediul administrativ –Cimitirul Nou, municipiul Bistrița, str. Tărpiului nr.20C,

județul Bistrița-Năsăud "

1.Valoarea  totala a investiției ( fără TVA)		        298,1 mii lei

din care C+M                                                              274,44 mii lei

2. Capacitati (in unitati fizice )

Suprafețe construite, ocupare teren

- LES 0,4 kV   = 290 mp

- LES 0,4 kV   = 600 ml

- ACYABY 3x150 + 70 mmp   = 620 ml

- ACYABY 3x35 + 16 mmp   = 5 ml

- E1+3  = 1 buc

- BMPT = 1 buc

-  Priza pamant Rp≤4 Ω = 2 buc

- Situatia ocuparii definitive de teren: - LES 0,4 kV   = 290 mp

- E2 +4+ BMPT = 0,5 mp

Total = 290,5 mp

II.    DURATA DE REALIZARE A LUCRARII                                     2 luni

Finantarea lucrarii se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Valoarea se va  actualiza potrivit evoluției ulterioare a preturilor.