CABINET PRIMAR

Nr. 24322 /07.03.2022

**REFERAT DE APROBARE**

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici

pentru obiectivul de investiții **" Alimentare cu energie electrica la sediul administrativ –Cimitirul Nou, municipiul Bistrita, str. Tarpiului nr.20C,**

**judetul Bistrita-Nasaud "**

Primaria municipiului Bistrita administreaza prin intermediul Directiei Servicii Publice un cimitir municipal situat in str. Tarpiului. Deoarece acest cimitir care functioneaza pe un teren in suprafata de 1,74 ha, se apropie de capacitatea maxima pe care o poate asigura, în anul 2015 a fost amenajat Noul cimitir în suprafata de 17,139 mp, situat in partea de Nord-Est a cimitirului actual, la o distanta de aproximativ 100 m.

Terenul pe care este amplasat aflat pe strada Tărpiului nr.20C se află in intravilanul municipiului Bistrita, in partea de nord a orasului are o forma relativ rectangulara ce se desfasoara cu latura lunga perpendicular pe Drumul Cetatii, fara a fi adiacent acestui drum.

Accesul la cimitir se va face pe latura de Sud-Est, pe un drum ce trece prin Cimitirul maghiar reformat .

Zona cimitirului asigura locuri de veci amenajate in sistem clasic (suprastructura beton) intre care exista alei de circulatie amenajate si a altei zone in care se vor amenaja locuri de veci la suprafata terenului (fara suprastructura, numai cu placi de identificare marcate la suprafata inierbata a terenului), fara spatii de circulatie amenajate intre locurile de veci.

Suprafata noului cimitir este partajata cu o alee carosabila ce se dezvolta diagonal pe o directie definita de colturile de Sud si de Nord ale terenului. Pe latura de Sud-Est a terenului s-a amenajat deasemenea o alee carosabila, platforme de parcare si o platforma cu destinatia de punct gospodaresc.

Pentru depozitarea urnelor funerare s-a amenajat un columbarium.

In coltul de Sud si paralel cu latura de Sud-Est al cimitirului este amplasat un imobil cu destinatia de spatiu administrativ, care necesită racordarea la utilități.

De asemenea s-a prevăzut un sistem de iluminat al incintei cimitirului si o retea de apa paralel cu aleea diagonala care prin intermediul a 5 bransamente va asigura posibilitatea aprovizionarii cu apa pentru intretinerea spatiilor verzi din incinta.

Numar locuri de veci=1504

Instalatiile interioare ale sediului administrativ se vor racorda la retelele de utilitati edilitare existente (gaz, apa, canalizare, curent electric, telefoane, ) Incalzirea spatiilor si a apei calde menajere se realizeaza cu centrala termica pe gaz.

In conformitate cu Avizul Tehnic de Racordare nr. 605020136147/26.08.2020, emis de S.D.E.E. Bistrița, s-a întocmit documentatia tehnica pentru alimentarea cu energie electrica la Cimitirul Nou din Mun. Bistrita, Str. Tarpiului, Nr. 20C pentru o putere Pi=10.3 kW, Pa =10.3 kW, Sa=11.444 kV

Terenul pe care se execută lucrările aparține domeniului public.

Situația ocupării definitive de teren: - LES 0.4 kV = 290 mp

- E2+4+BMPT = 0.5 mp

Total = 290.5 mp

*Caracteristicile rețelei electrice:*

- LES 0.4 kV = 600 m

- Cablu ACYABY 3x150+70 mmp = 620 m

- E2+4 + BMPT = 1 buc

- Priza de pamant Rp≤4 Ω = 2

Conform prevederilor:

* Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 44 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
* art. 129 alin. (2) lit."d", din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Studiul de fezabilitate este documentația tehnico-economică prin care se stabilesc indicatorii tehnico-economici, soluțiile funcționale, tehnologice, constructive, economice și se aprobă de către Consiliul Local.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre aprobare de către Consilul Local al municipiului Bistrița a Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții **" Alimentare cu energie electrica la sediul administrativ –Cimitirul Nou, municipiul Bistrita, str. Tarpiului nr.20C,**

**judetul Bistrita-Nasaud "**

**P R I M A R,**

**IOAN TURC**