ANEXĂ

la Hotărârea nr........./.................2022

a Consiliului local al municipiului Bistrița

Bunuri care completează anexa nr.3 la Hotărârea nr.48/27.03.2008 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. AQUABIS S.A. Bistrița-Năsăud

| Secţiunea I # Bunuri imobile |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Codul de clasificare | ## Denumirea ## bunului | Elemente de identificare | Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă | Valoarea de inventar (lei) | Situaţia juridica actuala / Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 1.8.7 | Retea de canalizare din cadrul obiectivului de investitii : ''Drum de acces și utilități aferente complexului sportiv polivalent Municipiul Bistrița'' | a) Retea canalizare menajera Strada Valea Ghinzii Conducta canalizare menajeră DN250 -L=2343ml Conducta canalizare refulare DN110- L=1596 ml Stații de pompare – 3 buc b) Retea canalizare menajera Strada Aerodromului Conducta canalizare menajeră DN315 -L=843,20ml Conducta canalizare refulare DN160- L=540 ml Stații de pompare – 1 buc | 2021 | 2.310.965,25 | Domeniu public al municipiului Bistrița |
| 21 |  | Retea de apa din cadrul obiectivului de investitii : ''Drum de acces și utilități aferente complexului sportiv polivalent Municipiul Bistrița'' | a) Retea apa strada Asfintitului si Pasajului Conducta apa aductiune DN160 -L= 562 ml b) Retea apa strada Aerodromului Conducta apa refulare DN125 -L=872 ml Conducta de distributie apa DN250 -L=910 ml Stație de pompare apa – 1 buc Bransamente apa Dn110 L=110m Bransamente apa Dn 32 L=60m Hidranti de incendiu exteriori - 6 buc c ) Retea apa -Drum acces rezervor Conducta apa refulare DN125 -L=1250 ml Conducta de distributie apa DN250 -L=1250 ml Rezervor metalic de capacitate 426mc Camin cu vana de altitudine Reductor de presiune | 2022 | 2.842.081,43 | Domeniu public al municipiului Bistrița |

ooo000ooo