Nr. 40625/ 20.04.2023

DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC

DIRECŢIA ECONOMICĂ

RAPORT

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare liceu tehnologic Agricol, Bistrița”, care face obiectul contractului de finanțare nr.135315/29.11.2022 - “Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str.Tărpiului nr.21”.

Municipiul Bistrița are în derulare mai multe proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice din municipiul Bistrița.

Având în vedere oportunitățile de finantare prin Programul Național de Redresare și Reziliență  lansat în  anul 2022,  a fost depusă cerere de finanțare și a fost semnat contractul de finanțare pentru obiectivul: „Reabilitare și modernizare liceu tehnologic Agricol, Bistrița”, care face obiectul contractului de finanțare nr.135315/29.11.2022 - “Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str.Tărpiului nr.21”.

În acest sens a fost întocmită Documentația de avizare a lucrărilor de întervenție (DALI), pentru  corpurile: C2, C3, C4, C5, C11, finanțate prin PNRR în cadrul contractului de finanțare nr.135315/29.11.2022 - “Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str.Tărpiului nr.21”. Documentația  fiind avizată în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei municipiului Bistrița cu Avizul nr. 9 /19.04.2023.

Conform ghidului specific - Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte, Componenta 5 — Valul renovării, Operațiunea B2 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Titlu apel: Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, runda 1, atât Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție cât și indicatorii tehnico-economici trebuie aprobați, urmând a fi transmiși la MDLPA .

În cadrul acestei operaţiuni sunt sprijinite activități/acțiuni specifice realizării de investiții pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, respectiv:

- Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

- Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;

- Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicata;

- Suprafețe existente/propuse

Corp C2 – Atelier mecanic + garaj metalic tractor Corp B (P+2E)

Sc   =    313,00  mp

Scd =    939,00  mp

Corp C3 – Școala nouă și internat Corp A (P+3E)

Sc   =    609,00   mp

Scd = 2.436,00   mp

Corp C4 – Clădire administrativă + catină Corp D (S+P+1E)

Sc   =     273,00  mp

Scd =     819,00  mp

Corp C5 – Liceul Agricol (Vechi) Corp C (S+P+1E)

Sc   =     405,00  mp

Scd =  1.215,00  mp

Corp C11 – Anexă spălătorie

Sc   =      166,00  mp

Scd =      166,00  mp

INDICATORI ENERGETICI

Corp C2 – Atelier mecanic + garaj metalic tractor Corp B (P+2E)

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | 377,14 | 19,89 |
| Consumul de energie primară (kWh/m2.an) | 511,87 | 110,61 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | 404,09 | 25,58 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | - | 63,32 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | 111,57 | 22,39 |

Corp C3 – Școala nouă și internat Corp A (P+3E)

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | 327,11 | 16,16 |
| Consumul de energie primară (kWh/m2.an) | 452,10 | 87,35 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | 353,59 | 33,33 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | - | 50,65 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | 99,20 | 27,10 |

Corp C4 – Clădire administrativă + catină Corp D (S+P+1E)

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | 312,82 | 10,35 |
| Consumul de energie primară (kWh/m2.an) | 496,55 | 86,67 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | 362,65 | 33,08 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | - | 36,48 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | 114,06 | 30,40 |

Corp C5 – Liceul Agricol (Vechi) Corp C (S+P+1E)

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | 244,32 | 24,97 |
| Consumul de energie primară (kWh/m2.an) | 360,95 | 110,62 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | 272,98 | 42,22 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | - | 77,91 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | 81,05 | 35,15 |

Corp C11 – Anexă spălătorie

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | 708,36 | 47,90 |
| Consumul de energie primară (kWh/m2.an) | 966,35 | 284,07 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | 785,20 | 108,42 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | - | 159,99 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | 321,07 | 101,01 |

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni, este de 12 luni, conform graficului de implementare.

INDICATORI ECONOMICI:

|  | VALOARE Lei exclusiv TVA | TVA Lei | VALOARE Lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 17.712.164,52 | 3.334.640,79 | 21.046.805,31 |
| Din care C+M | 14.631.511,56 | 2.779.987.18 | 17.411.498,74 |

Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare şi  art.129 alin.(2), lit. b) şi alin. (4), lit. d); art.139, alin.(3), lit. d) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a proiectului de hotarare privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Reabilitare și modernizare liceu tehnologic Agricol, Bistrița”, care face obiectul contractului de finanțare nr.135315/29.11.2022 - “Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str.Tărpiului nr.21”.

DIRECȚIA TEHNICĂ                            	              DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV                                              DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                                   Nicolae SCURTU

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC

DIRECTOR EXECUTIV

Dumitru CINCEA

Bălțoiu Titiana/2 ex.