ANEXA 1

LA  HOTĂRÂREA Nr......................................

A  CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA

I. DATE  GENERALE

1. Denumirea obiectivului de investiții:

''Alimentare cu gaze naturale localitatea componentă Sărata, municipiul Bistrița, județul  Bistrța- Năsăud ''

2. Categoria  de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de investiții  „Anghel Saligny”

Lit. e) - ”Sisteme de distribuție a gazelor naturale, branșamente și  racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale”

3. Stadiu implementare: Obiectiv de investiții nou

4. Tipul obiectivului de investiții:  Înființare

5. Tipul construcției :  Rețea nouă

6. Beneficiar : Municipiul Bistrița

7. Amplasament: Localitatea Sărata , Municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

8. Durata de implementare a obiectivului de investiții:  36 de luni

II. Caracteristici tehnice și economice

1. Sistem inteligent: DA

2. Elementele sistemului inteligent:

a) utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii și debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor de distribuție a gazelor naturale, odorizării, protecției catodice, filtrării și, după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacțiilor anticipative, trasabilității sistemului de distribuție a gazelor naturale, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanta, în vederea funcționării în condiții de eficientă și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

b) utilizarea tehnologiilor IT și a inteligenței artificiale integrate care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor naturale în procesele de colectare și transmitere a informațiilor, de distribuție, de stocare în conductă și de utilizare a gazelor naturale prin participarea activă a utilizatorilor sistemului la creșterea eficienței sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale;

c) utilizarea tehnologiilor care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, un acces continuu, sigur și rentabil la gazele naturale, precum și capacități tehnice pentru a oferi clienților servicii noi care să optimizeze consumul de gaze naturale.

3. Număr gospodării conectate : 390 gospodării

4. Consum anual estimat de gaze naturale

| Tip consumator | Număr branșamente proiectate | Consum anual (mii mc) |
| --- | --- | --- |
| Consumatori casnici | 390 | 863.160 |
| Consumatori non-casnici | 41 | 195.72 |
| Total | 431 | 1058.88 |

5. Tip racord: Extindere rețea existentă

6. Principalele componente ale sistemului:

| Denumire componentă | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stație de reglare-măsurare-predare/Stație de reglare-măsurare la consumator | buc. | 0 | 0 |
| Conductă racord | m | 0 | 0 |
| Rețea distribuție gaze naturale | m | 11215 | 6,922,552.08 |
| Branșamente proiectate clienți casnici | buc. | 390 | 2,273,355.00 |
| Branșamente proiectate clienți non-casnici | buc. | 41 | 151,700.00 |
| Posturi de reglare-măsurare | buc. | 0 | 0 |
| Stații de reglare-măsurare | buc. | 0 | 0 |

7. Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții

| Valori necesare realizării obiectivului de investiții | Fără TVA (lei) | TVA (lei) | Cu TVA (lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| Totală | 9,256,841.52 | 1,742,229.28 | 10,999,070.80 |
| Construcții-montaj | 7,928,519.00 | 1,506,418.61 | 9,434,937.61 |
| Solicitată de la bugetul de stat | 4,201,680.67 | 798,319.33 | 5,000,000.00 |
| Finanțată de la bugetul local | 5,055,160.85 | 943,909.95 | 5,999,070.80 |
| Finanțată de concesionar | 0.0 | 0.00 | 0.00 |

8. Încadrarea în standardul de cost

- Număr de gospodării: 390

- Curs euro utilizat (lei/euro, data):1 euro= 4,949 lei la data de 11.03.2022

| - Valori fără TVA | - Lei | - Euro |
| --- | --- | --- |
| - Valoarea totală | 9,256,841.52 | 1,870,446.86 |
| - Valoarea unitară | 21,477.59 | 4,339.78 |
| - Valoarea standard de cost | 32,168.50 | 6,500.00 |

III. INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1. Valoarea totală a investiției

a) Valoare fără TVA

9,256,841.52  lei, din care construcții-montaj 7,928,519.00 lei

b) Valoare cu TVA

10,999,070.80  lei cu TVA, din care construcții-montaj : 9,434,937.61  lei

2. Numărul de gospodării conectate : 390

3. Numărul de branșamente : Clienți  casnici – 390 buc

Clienți  noncasnici – 41 buc

4. Durata estimată de realizare a investiției (luni) : 24 luni