DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILA 2030

DIRECȚIA JURIDICA, RESURSE UMANE ACHIZITII PUBLICE

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. .........../...................

R A P O R T

privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici al  obiectivului de investiții: Reabilitare și modernizare Grădiniță „Căsuța cu Povești”, nr.11 și Creșa nr.2, str. Zimbrului nr.9, municipiul Bistrița.

Studiul de fezabilitate (SF) isi propune sa fundamenteze reabilitarea și modernizarea imobilului cu destinația de Gradiniță și Cresa cu regim de inalțime P+E+M.

Terenul cu suprafață de 5.161mp si constructiile sunt situate in intravilanul Municipiului Bistrita, apartin domeniului public al Municipiului Bistrita conform extrasului de carte funciara nr.78896 si se afla in folosinta Grădinița „Căsuța cu Povești”, nr.11 și Creșa nr.2 strada Zimbrului nr.9 Bistița. Având în vedere clădirea propusă spre reabilitare si modernizare în care funcționează Grădinița Căsuța cu povești nr.11 si Creșa nr.2 datează din anul 1971, a fost construită după normele în vigoare la acea dată, perioadă în care nu existau reglementări cu privire  la cerințele minime de performanță termică și faptul că în intervalul de timp scurs, asupra acesteia nu au fost realizate intervenții majore,precum si  faptul că in perioada rece a anului consumurile de energie electrica si gaze naturale genereaza cheltuieli foarte mari cu intretinerea, se impun lucrări de reabilitare și modernizare a acestor clădiri, de crestere a eficientei energetice.Soluția tehnică propusă constă în recompartimentarea funcțiunilor interioare a clădirii, relocarea lor între parterul care va fi destinat copiilor și spațiilor tehnice aferente bucătăriei și podul care va fi demolat si construita o mansardă, în care vor fi amenajate spații administrative și spații multifuncționale, cât și extinderea pe orizontală și pe verticală a clădirii în zona creșei si a grădiniței deaspura creșei. Prin proiect se propun lucrări de reabilitare si modernizare a clădirii existente precum si extinderea acesteia in plan.

Obiectivele sunt:

- Reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la prepararea agentului termic pentru incalzire;

‐ Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cu efect pozitiv asupra schimbarilor climatice;

‐ Reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de canicula;

‐ Regandirea functiunilor pentru desfasurarea activitatilor specifice conform normativelor in vigoare;

‐ Solutii moderne si cu materiale de calitate pentru rezolvarea degradarilor nestructurale;

‐ Rezolvarea tuturor problemelor legate de securitatea la incendiu conform prevederilor legale in vigoare.

Datorita faptului ca este necesara asigurarea de conditii optime pentru procesul instructiv educativ destinat copiilor care frecventeaza unitatile de invatamant din municipiul Bistrita este necesara reabilitarea si modernizarea imobilului mentionat, pentru a putea asigura fluxurile necesare procesului de invatamant si a unor conditii corespunzatoare de desfasurare a procesului instructiv educativ, conform normelor in vigoare.

Lucrările de reabilitare vizează următoarele:

- Izolarea termică a fațadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori, cu o grosime a termoizolației de 20cm, parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată, izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel la acoperișul tip șarpantă cu o grosime a termoizolației de 20 cm ;

- Înlocuirea tâmplăriei existente ;

- Soluții de ventilare naturală prin  introducerea grilelor pentru aerisirea controlată  a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă ;

- Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate, înlocuirea corpurilor de iluminat florescent și incendescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică  ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mișcare/prezență ;

- Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice sin surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră ;

- Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea într-o etapă ulterioară a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice ;

- Înlocuirea corpurilor de încălzire cu ventiloconvectoare, înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire, înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru apă caldă de consum, înlocuirea centralei termice proprii în scopul creșterii randamentului si al reducerii emisiilor echivalent CO2 , montarea unor pompe de căldura cu temperatură înaltă a agentului termic Ptot=120kw, montarea sistemelor de ventilare mecanica cu recuperare de căldură- unități individuale cu comanda locală ;

- Repararea trotuarelor de protecție  în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii în zonele degradate ;

- Repararea/construirea acoperișului tip șarpantă inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitorii tip șarpantă ;

- Demontarea instalațiilor si echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii precum si  remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenții ;

- Repararea elementelor de constructii la ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere sau afectează funcionalitatea clădirii ;

- Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție ;

- Reabilitarea /modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deterioarate sau subdimensionate.

- Extinderi pe structuri independente, separate prin rost structural de constructia existenta, montarea a patru scari metalice propuse, creare si montare puț de lift, realizarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

## Pentru urmatoarele faze de proiectare se va respecta solutia Studiului de fezabilitate (SF) si indicatorii economici.

## Date tehnice ale investitiei:

Suprafata teren = 5.161 mp

Suprafata construita  la sol = 1370,00 mp

Suprafata construita desfasurata = 4.050,00 mp

Suprafata pietonala/auto = 920.00 mp

Suprafata spatii verzi si loc de joaca = 1990.00 mp

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni, este de 24 luni, conform graficului de implementare.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

- valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei:

Reabilitare și modernizare Grădiniță „Căsuța cu Povești”, nr.11 și Creșa nr.2, str. Zimbrului nr.9, municipiul Bistrița

|  | Gradinita nr.11 |  |  |  | Cresa nr.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VALOARE Lei exclusiv TVA | TVA Lei | VALOARE Lei inclusiv TVA | VALOARE Lei exclusiv TVA |  | TVA Lei | VALOARE Lei inclusiv TVA | Valoare Totala cu Tva |  |
| TOTAL GENERAL | 16.688.789,24 | 3.136.934,21 | 19.825.723,45 | 2.511.839,62 |  | 471.591,73 | 2.983.431,35 | 22.809.154,80 |  |
| Din care C+M | 12.833.565,00 | 2.438.377,35 | 15.271.942,35 | 1.856.170,00 |  | 352.672,30 | 2.208.842,30 | 17.480.784,65 |  |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF), și a indicatorilor tehnico-economici   al obiectivului de investiții: Reabilitare și modernizare Grădiniță „Căsuța cu Povești”, nr.11 și Creșa nr.2, str. Zimbrului nr.9, municipiul Bistrița.

DIRECȚIA TEHNICĂ                        DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILA 2030                              DIRECTOR EXECUTIV        	         	                DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                  Liliana Alunița COCEȘIU

DIRECȚIA JURIDICA, RESURSE UMANE,            DIRECȚIA ECONOMICĂ

ACHIZITII PUBLICE     			   DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV 	                              Nicolae SCURTU

Dumitru CINCEA

G.P./2 ex.