Anexa nr.10 la HCL nr............/........................

Obiectivul de investitii: **“Îmbunătățirea eficientei energetice a blocului de locuinte, din municipiul** **Bistrița P-ta Morii nr.7”**

1. Indicatorii tehnico-economici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicator** | **UM** | **Valoare** |
| Valoarea totala investitiei | lei cu TVA | 3.922.136,20 |
| Din care valoarea C+M | lei cu TVA | 3.702.185,19 |
| Din care valoarea statiilor de incarcare | lei cu TVA | 146.393,33 |
| Suprafata construita desfasurata | mp | 3.295,52 |
| Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare | buc | 1 |

1. Indicatori energetici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori de eficiență energetică** | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | **225,55** | **63,06** |
| Consumul de energie primară (kWh/m2.an) | **359,77** | **168,21** |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | **353,42** | **161,33** |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | **6,35** | **6,88** |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | **60,84** | **27,27** |

1. Durata de executie a lucrarilor:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Durata de executie a lucrarilor | luni | 12 |

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC KES BUSINESS SRL

.......................................................