Anexa nr.4 la HCL nr............/........................

Obiectivul de investitii: **“Îmbunătățirea eficientei energetice a blocului de locuinte, din municipiul** **Bistrița B-dul Independentei** **nr.81 sc. F-K”**

1. Indicatorii tehnico-economici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicator** | **UM** | **Valoare** |
| Valoarea totala investitiei | lei cu TVA | 7.888.160,89 |
| Din care valoarea C+M | lei cu TVA | 7.412.521,49 |
| Suprafata construita desfasurata | mp | 5.697,70 |

1. Indicatori energetici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori de eficiență energetică** | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | **221,27** | **64,81** |
| Consumul de energie primară (kWh/m2.an) | **350,85** | **166,38** |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | **344,52** | **158,88** |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | **6,33** | **7,50** |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | **59,28** | **26,87** |

1. Durata de executie a lucrarilor:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Durata de executie a lucrarilor | luni | 12 |

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC KES BUSINESS SRL

.......................................................