Anexa nr.16 la HCL nr............/........................

Obiectivul de investitii: **“Îmbunătățirea eficientei energetice a blocului de locuinte, din municipiul** **Bistrița Str. Colibitei, nr.14”**

1. Indicatorii tehnico-economici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicator** | **UM** | **Valoare** |
| Valoarea totala investitiei | lei cu TVA | 1.504.453,36 |
| Din care valoarea C+M | lei cu TVA | 1.418.801,30 |
| Suprafata construita desfasurata | mp | 1.368,50 |

1. Indicatori energetici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori de eficiență energetică** | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | **344,29** | **96,14** |
| Consumul de energie primară (kWh/m2.an) | **496,64** | **206,42** |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | **490,39** | **198,15** |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | **6,25** | **8,27** |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | **84,86** | **33,73** |

1. Durata de executie a lucrarilor:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Durata de executie a lucrarilor | luni | 12 |

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC KES BUSINESS SRL

.......................................................