Anexa nr.25 la HCL nr............/........................

Obiectivul de investitii: **“Îmbunătățirea eficientei energetice a blocului de locuinte, din municipiul** **Bistrița Str. Tudor Vladimirescu nr.27 cu str. Stefan cel Mare nr.8”**

1. Indicatorii tehnico-economici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicator** | **UM** | **Valoare** |
| Valoarea totala investitiei | lei cu TVA | 4.255.672,05 |
| Din care valoarea C+M | lei cu TVA | 4.026.519,70 |
| Din care valoarea statiilor de incarcare | lei cu TVA | 146.393,33 |
| Suprafata construita desfasurata | mp | 3.367,34 |
| Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare | buc | 1 |

1. Indicatori energetici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori de eficiență energetică** | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | **332,99** | **76,69** |
| Consumul de energie primară (kWh/m2.an) | **501,41** | **199,87** |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | **495,12** | **192,38** |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | **6,29** | **7,49** |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | **85,68** | **32,75** |

1. Durata de executie a lucrarilor:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Durata de executie a lucrarilor | luni | 12 |

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC KES BUSINESS SRL

.......................................................