Anexa nr.22 la HCL nr............/........................

Obiectivul de investitii: **“Îmbunătățirea eficientei energetice a blocului de locuinte, din municipiul** **Bistrița Str. Pescarilor nr.3”**

1. Indicatorii tehnico-economici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicator** | **UM** | **Valoare** |
| Valoarea totala investitiei | lei cu TVA | 1.809.803,59 |
| Din care valoarea C+M | lei cu TVA | 1.579.403,72 |
| Suprafata construita desfasurata | mp | 1.314,57 |

1. Indicatori energetici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicatori de eficiență energetică** | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | **336,47** | **66,35** |
| Consumul de energie primară (kWh/m2.an) | **489,47** | **173,42** |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | **483,45** | **167,41** |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | **6,01** | **6,01** |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | **83,68** | **28,31** |

1. Durata de executie a lucrarilor:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Durata de executie a lucrarilor | luni | 12 |

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant

SC KES BUSINESS SRL

.......................................................