ANEXĂ

la Hotărârea nr........./.................2022

a Consiliului local al municipiului Bistrița

Bunuri care completează anexa nr.3 la Hotărârea nr.48/27.03.2008 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. AQUABIS S.A. Bistrița-Năsăud

| Secţiunea I # Bunuri imobile |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Codul de clasificare | ## Denumirea ## bunului | Elemente de identificare | Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă | Valoarea de inventar (lei) | Situaţia juridica actuala / Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | 1.8.6 | Retea de apă din cadrul obiectivului de investitii : ”Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale Viișoara etapa II, municipiul Bistrița" | Retea alimentare cu apa țeavă polietilenă De110, L=270 m inclusiv cămine de vizitare Hidranti de incendiu exteriori - 3 buc | 2024 | 166.418,66 | Domeniu public al municipiului Bistrița |
| 23 | 1.8.7 | Retea de canalizare din cadrul obiectivului de investitii : ”Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale Viișoara etapa II, municipiul Bistrița" | Rețea de canalizare menajeră țeavă PVC DN250, SN 4, inclusiv cămine de vizitare - L=284 ml, m | 2024 | 116.519,30 | Domeniu public al municipiului Bistrița |

ooo000ooo