Anexa nr.1 la HCL nr............/........................

Obiectivul de investitii:  “Îmbunătățirea eficientei energetice a blocului de locuinte, din municipiul Bistrița Str. Pescarilor nr.3”

- Indicatorii tehnico-economici:

| Indicator | UM | Valoare |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totala investitiei | lei cu TVA | 1.932.396,91 |
| Din care valoarea C+M | lei cu TVA | 1.668.086,98 |
| Suprafata construita desfasurata | mp | 1.314,57 |
| Numarul statiilor de incarcare a vehiculelor electrice cu 2 puncte de încărcare | buc | 1 |

- Indicatori energetici:

| Indicatori de eficiență energetică | Valoare la începutul implementării proiectului | Valoare la finalul implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2.an) | 336,47 | 66,35 |
| Consumul de energie primară (kWh/m2.an) | 489,47 | 173,42 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m2.an) | 483,45 | 167,41 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/m2.an) | 6,01 | 6,01 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/ m2 an) | 83,68 | 28,31 |

- Durata de executie a lucrarilor:

| Durata de executie a lucrarilor | luni | 12 |
| --- | --- | --- |

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit  legii.

............o0o..............