**Anexa nr.9**

la Hotărârea nr................/.................

a Consiliului Local al municipiului Bistrița

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: **“Creșterea eficientei energetice a blocului de locuinte, din municipiul** **Bistrița str. Colibitei nr.4”**

1. Indicatorii tehnico-economici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicator** | **UM** | **Valoare** |
| Suprafata construita desfasurata | mp | 3.138,47 |
| Valoarea totala investitiei | lei cu TVA | 3.921.787,19 |
| Din care valoarea C+M | lei cu TVA | 2.662.254,84 |
| Durata de executie a lucrarilor | luni | 12 |

1. Indicatori energetici:

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicatori de eficiență energetică** | **Valoare la finalul implementării proiectului** |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2/an) | 39,01 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/an) | 258.480,15 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/an) | 243.794,41 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) | 14685,74 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/an) | 44.935,04 |

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant: SC KES BUSINESS SRL, Bistrita str. 1 Decembrie nr.30

oooOooo