**Anexa nr.10**

la Hotărârea nr................/.................

a Consiliului Local al municipiului Bistrița

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: **“Creșterea eficientei energetice a blocului de locuinte, din municipiul** **Bistrița str. Gen. Gr. Bălan nr.23”**

1. Indicatorii tehnico-economici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicator** | **UM** | **Valoare** |
| Suprafata construita desfasurata | mp | 4.685,51 |
| Valoarea totala investitiei | lei cu TVA | 4.277.493,63 |
| Din care valoarea C+M | lei cu TVA | 2.891.145,45 |
| Durata de executie a lucrarilor | luni | 12 |

1. Indicatori energetici:

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicatori de eficiență energetică** | **Valoare la finalul implementării proiectului** |
| Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2/an) | 34,02 |
| Consumul de energie primară totală (kWh/an) | 265.120,66 |
| Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/an) | 250.144,38 |
| Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an) | 14.976,28 |
| Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO2/an) | 45.952,87 |

Finanțarea obiectivului de investiție se face din: Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit legii.

Proiectant: SC KES BUSINESS SRL, Bistrita str. 1 Decembrie nr.30

oooOooo