ANEXA

LA HOTĂRÂREA Nr............../.............

A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI:

- Valoarea totală a investiției cu T.V.A.                    20.258.247,08 lei

Din care C+M (cu TVA)                                         17.949.647,61 lei

* Valoarea investiției va fi actualizată potrivit evoluției indicelui prețurilor de consum în conformitate cu prevederile legale

- Capacitati:

-  lungime carosabil: 2733 ml

-  suprafața totala carosabil: 20.473 mp

- suprafata totala trotuare: 5.715 mp

- suprafata totala pista de ciclisti: 3.615 mp

-  suprafața totala parcari: 271 mp

- lungime zid de sprijin: 136 ml

- podete transversale: 2 buc

- Reabilitare Pod peste Canal km 0+005

- Lungime retea canalizare pluviala – 3.311 ml

- Lungime retea iluminat public: 3.135 ml

- Lungime rețea curenti slabi: 3.193 ml

- Durata de realizarea a investitiei: 48 luni

Finanțarea obiectivului de investiție se face din bugetul local și din alte fonduri legal constituite cu această destinație, potrivit legii.